## СПС и СОУЭ - ЛСР по Методике 20
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Альянс" | [8 empty] | Директор МБОУ «Амурская школа имени А.К. Чикаренко» Красногвардейского района Республики Крым |  |  |  |  | ООО «Крымспецпроект» Шойму И.Л. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Амурская школа имени А.К. Чикаренко» Красногвардейского района Республики Крым
|  | А.И. Митев | [10 empty] | С.В.Величко
"____" ________________ 2025 года | [12 empty] | "____" ________________ 2025 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту «Капитальный ремонт МБОУ «Амурская школа имени А.К. Чикаренко» Красногвардейского района Республики Крым» | [15 empty] | «Капитальный ремонт МБОУ «Амурская школа имени А.К. Чикаренко» Красногвардейского района Республики Крым»
(наименование стройки)
Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту «Капитальный ремонт МБОУ «Амурская школа имени А.К. Чикаренко» Красногвардейского района Республики Крым» | [16 empty] | «Капитальный ремонт МБОУ «Амурская школа имени А.К. Чикаренко» Красногвардейского района Республики Крым»
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-06
Монтаж СПС и СОУЭ | [17 empty] | Монтаж СПС и СОУЭ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Акт ТО, ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2022г. (01.01.2000) | [15 empty] | 2 квартал 2022г. (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 3451.6 | (395,15) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 466.33 | (11,67) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1712.57 | (89,83) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1384.47 |  | чел.час.
| оборудования | 1163.77 | (239,46) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 93.09 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Оборудование СПС и СОУЭ | [19 empty] | Раздел 1. Оборудование СПС и СОУЭ
1 | ТЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | [18 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 105.07; 10: 105.07; 11: 39.96; 12: 4199 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 11.94; 10: 11.94 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.7; 7: 11.7 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 117.01; 10: 117.01 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 105.07; 12: 4199 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 94.56; 12: 3779 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 48.33; 12: 1932 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 259.9 | [11 empty] | Всего по позиции
2 О | ТЦ_61.2.07.02_91_9105018604_10.01.2023_01 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3- Рубеж-2ОП |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 42981 |  | 8843.83 | 4.86 | 42981 | [7 empty] | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3- Рубеж-2ОП
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8843.83; 12: 42981 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРм10-08-003-04 | Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или приемник) | [18 empty] | Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или приемник) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.92; 10: 30.92; 11: 39.96; 12: 1236 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.7; 10: 2.7 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.6; 7: 3.6 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.62; 10: 33.62 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.92; 12: 1236 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 27.83; 12: 1112 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 14.22; 12: 569 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.67 | [11 empty] | Всего по позиции
4 О | ТЦ_61.2.07.02_91_9105018604_10.01.2023_01 | Блок индикации и управления Рубеж-БИУ |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 21132 |  | 4348.15 | 4.86 | 21132 | [7 empty] | Блок индикации и управления Рубеж-БИУ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4348.15; 12: 21132 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 5: 112; 6: 1; 7: 112 | [7 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
|  | Объем=110+2 | [23 empty] | Объем=110+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.43; 10: 1616.16; 11: 39.96; 12: 64582 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.95; 10: 218.4 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 7: 188.16 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.38; 10: 1834.56 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1616.16; 12: 64582 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 1454.54; 12: 58124 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 743.43; 12: 29708 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4032.53 | [11 empty] | Всего по позиции
6 О | ТЦ_61.2.02.01_91_9105018604_10.01.2023_01 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02 |  |  | шт | 110 | 1 | 110 | 1527 |  | 34561.73 | 4.86 | 167970 | [7 empty] | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34561.73; 12: 167970 | [11 empty] | Всего по позиции
7 О | ТЦ_61.2.02.01_91_9105018604_10.01.2023_01 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-264/1-50-R3 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 28772 |  | 11840.33 | 4.86 | 57544 | [7 empty] | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-264/1-50-R3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11840.33; 12: 57544 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 5: 23; 6: 1; 7: 23 | [7 empty] | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
|  | Объем=8+15 | [23 empty] | Объем=8+15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.22; 10: 166.06; 11: 39.96; 12: 6636 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.98; 10: 22.54 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 7: 19.32 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.2; 10: 188.6 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 166.06; 12: 6636 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 149.45; 12: 5972 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 76.39; 12: 3053 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 414.44 | [11 empty] | Всего по позиции
9 О | ТЦ_61.2.02.01_91_9105018604_10.01.2023_01 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 W1.02 |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 1504 |  | 2475.72 | 4.86 | 12032 | [7 empty] | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 W1.02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2475.72; 12: 12032 | [11 empty] | Всего по позиции
10 О | ТЦ_61.2.02.01_91_9105018604_10.01.2023_01 | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 |  |  | шт | 15 | 1 | 15 | 1243 |  | 3836.42 | 4.86 | 18645 | [7 empty] | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3836.42; 12: 18645 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | 4: шт; 5: 32; 6: 1; 7: 32 | [7 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
|  | Объем=6+7+15+4 | [23 empty] | Объем=6+7+15+4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.2; 10: 518.4; 11: 39.96; 12: 20715 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 13.05; 10: 417.6 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 64 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.25; 10: 936 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 518.4; 12: 20715 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 492.48; 12: 19679 | [9 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 274.75; 12: 10979 | [9 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1703.23 | [11 empty] | Всего по позиции
12 О | ТЦ_61.2.04.05_91_9105018604_10.01.2023_01 | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД + стрелка влево" |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 1631 |  | 2013.58 | 4.86 | 9786 | [7 empty] | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД + стрелка влево"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2013.58; 12: 9786 | [11 empty] | Всего по позиции
13 О | ТЦ_61.2.04.05_91_9105018604_10.01.2023_01 | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД + стрелка вправо" |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 1613 |  | 2323.25 | 4.86 | 11291 | [7 empty] | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД + стрелка вправо"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2323.25; 12: 11291 | [11 empty] | Всего по позиции
14 О | ТЦ_61.2.04.05_91_9105018604_10.01.2023_01 | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" |  |  | шт | 15 | 1 | 15 | 1613 |  | 4978.4 | 4.86 | 24195 | [7 empty] | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4978.4; 12: 24195 | [11 empty] | Всего по позиции
15 О | ТЦ_61.2.04.05_91_9105018604_10.01.2023_01 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный адресный |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 4179 |  | 3439.51 | 4.86 | 16716 | [7 empty] | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный адресный
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3439.51; 12: 16716 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕРм10-08-001-04 | Приборы ПС на: 4 луча | [18 empty] | Приборы ПС на: 4 луча | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.49; 10: 30.49; 11: 39.96; 12: 1218 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.49; 10: 4.49 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.3; 7: 3.3 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 34.98; 10: 34.98 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.49; 12: 1218 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 27.44; 12: 1096 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 14.03; 12: 560 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76.45 | [11 empty] | Всего по позиции
17 О | ТЦ_61.2.07.02_91_9105018604_10.01.2023_01 | Прибор управления оповещением пожарный (адресный, настенный) SPM-B10050-AW |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 180895 |  | 37221.19 | 4.86 | 180895 | [7 empty] | Прибор управления оповещением пожарный (адресный, настенный) SPM-B10050-AW
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37221.19; 12: 180895 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | 4: шт; 5: 21; 6: 1; 7: 21 | [7 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.2; 10: 340.2; 11: 39.96; 12: 13594 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 13.05; 10: 274.05 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 42 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.25; 10: 614.25 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 340.2; 12: 13594 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 323.19; 12: 12914 | [9 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 180.31; 12: 7205 | [9 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1117.75 | [11 empty] | Всего по позиции
19 О | ТЦ_61.2.04.05_91_9105018604_10.01.2023_01 | Акустическая система настенная SCS-110M |  |  | шт | 21 | 1 | 21 | 5200 |  | 22469.14 | 4.86 | 109200 | [7 empty] | Акустическая система настенная SCS-110M
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22469.14; 12: 109200 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | ТЕРм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [7 empty] | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.84; 10: 15.68; 11: 39.96; 12: 627 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.89; 10: 27.78 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.62; 10: 3.24; 11: 39.96; 12: 129 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.16; 10: 0.32 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.06 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.32 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.89; 10: 43.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.92; 12: 756 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 17.03; 12: 680 | [9 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 8.7; 12: 348 | [9 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.51 | [11 empty] | Всего по позиции
21 О | ТЦ_61.2.04.10_91_9105018604_10.01.2023_01 | Пульт микрофонный (10 зон) Sonar SRM-7010 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 39325 |  | 16183.13 | 4.86 | 78650 | [7 empty] | Пульт микрофонный (10 зон) Sonar SRM-7010
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16183.13; 12: 78650 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | ТЕРм10-06-010-22 | Устройство оконечное кабельное УОК |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [7 empty] | Устройство оконечное кабельное УОК
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.4; 10: 415.8; 11: 39.96; 12: 16615 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 90.84; 10: 635.88 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.8; 10: 54.6; 11: 39.96; 12: 2182 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.19; 10: 8.33 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6; 7: 42 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 7: 5.39 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 151.43; 10: 1060.01 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 470.4; 12: 18797 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.3 | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  | 4: %; 5: 111; 7: 111; 10: 522.14; 12: 20865 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.3 | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 244.61; 12: 9774 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1826.76 | [11 empty] | Всего по позиции
23 О | ТЦ_61.2.07.10_91_9105018604_10.01.2023_01 | Фильтр оконечный Sonar SFT-2300 |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 5720 |  | 8238.68 | 4.86 | 40040 | [7 empty] | Фильтр оконечный Sonar SFT-2300
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8238.68; 12: 40040 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | [18 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.94; 10: 7.94; 11: 39.96; 12: 317 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.87; 10: 0.87 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.1; 10: 0.1; 11: 39.96; 12: 4 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.16; 10: 0.16 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.97; 10: 8.97 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.04; 12: 321 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 7.64; 12: 305 | [9 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 4.26; 12: 170 | [9 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.87 | [11 empty] | Всего по позиции
25 О | ТЦ_62.4.02.03_91_9105018604_10.01.2023_01 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х7 БР |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 10108 |  | 2079.84 | 4.86 | 10108 | [7 empty] | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х7 БР
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2079.84; 12: 10108 | [11 empty] | Всего по позиции
26 О | ТЦ_62.4.01.01_91_9105018604_10.01.2023_01 | Аккумуляторная батарея 40 Ач |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 7934 |  | 3265.02 | 4.86 | 15868 | [7 empty] | Аккумуляторная батарея 40 Ач
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3265.02; 12: 15868 | [11 empty] | Всего по позиции
27 О | ТЦ_62.4.01.01_91_9105018604_10.01.2023_01 | Аккумуляторная батарея 7 Ач |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1055 |  | 434.16 | 4.86 | 2110 | [7 empty] | Аккумуляторная батарея 7 Ач
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 434.16; 12: 2110 | [11 empty] | Всего по позиции
28 О | ТЦ_62.4.01.01_91_9105018604_10.01.2023_01 | Аккумуляторная батарея 12 Ач |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2260 |  | 930.04 | 4.86 | 4520 | [7 empty] | Аккумуляторная батарея 12 Ач
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 930.04; 12: 4520 | [11 empty] | Всего по позиции
29 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [7 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.97; 10: 41.94; 11: 39.96; 12: 1676 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.83; 10: 81.66 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.48; 10: 6.96; 11: 39.96; 12: 278 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.59; 10: 7.18 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.37; 7: 4.74 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 7: 0.72 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 65.39; 10: 130.78 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.9; 12: 1954 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 47.43; 12: 1895 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 24.94; 12: 997 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 203.15 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_22.1.01.02_91_9105018604_10.01.2023_01 | Бокс резервного электропитания БР24 исп. 2х12 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4788 |  | 647.9 | 7.39 | 4788 | [7 empty] | Бокс резервного электропитания БР24 исп. 2х12
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 647.9; 12: 4788 | [11 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ_22.1.01.02_91_9105018604_10.01.2023_01 | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 6292 |  | 851.42 | 7.39 | 6292 | [7 empty] | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 851.42; 12: 6292 | [11 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_22.1.01.02_91_9105018604_10.01.2023_01 | Кожух для моноблоков SPM настенного исполнения Sonar SPM-Cover |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5191 |  | 702.44 | 7.39 | 5191 | [7 empty] | Кожух для моноблоков SPM настенного исполнения Sonar SPM-Cover
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 702.44; 12: 5191 | [11 empty] | Всего по позиции
33 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [7 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.94; 10: 31.76; 11: 39.96; 12: 1269 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.87; 10: 3.48 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.1; 10: 0.4; 11: 39.96; 12: 16 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.16; 10: 0.64 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 4.12 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.04 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.97; 10: 35.88 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.16; 12: 1285 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 28.94; 12: 1157 | [9 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 14.79; 12: 591 | [9 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.61 | [11 empty] | Всего по позиции
34 О | ТЦ_61.2.07.05_91_9105018604_10.01.2023_01 | Метка адресная пожарная АМП-4-R3 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5123 |  | 1054.12 | 4.86 | 5123 | [7 empty] | Метка адресная пожарная АМП-4-R3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1054.12; 12: 5123 | [11 empty] | Всего по позиции
35 О | ТЦ_61.2.07.05_91_9105018604_10.01.2023_01 | Адресный релейный модуль РМ-1-R3 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1503 |  | 309.26 | 4.86 | 1503 | [7 empty] | Адресный релейный модуль РМ-1-R3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 309.26; 12: 1503 | [11 empty] | Всего по позиции
36 О | ТЦ_61.2.07.05_91_9105018604_10.01.2023_01 | Адресный релейный модуль РМ-1С-R3 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2994 |  | 616.05 | 4.86 | 2994 | [7 empty] | Адресный релейный модуль РМ-1С-R3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 616.05; 12: 2994 | [11 empty] | Всего по позиции
37 О | ТЦ_61.2.07.05_91_9105018604_10.01.2023_01 | Адресный релейный модуль РМ-4-R3 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3675 |  | 756.17 | 4.86 | 3675 | [7 empty] | Адресный релейный модуль РМ-4-R3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 756.17; 12: 3675 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | ТЕРм10-08-001-05 | Приборы ПС на: 1 луч | [18 empty] | Приборы ПС на: 1 луч | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.7; 10: 15.7; 11: 39.96; 12: 627 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.2; 10: 3.2 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 1.8 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.9; 10: 18.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.7; 12: 627 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 14.13; 12: 564 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 7.22; 12: 288 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.25 | [11 empty] | Всего по позиции
39 О | ТЦ_61.2.04.09_91_9105018604_10.01.2023_01 | Устройство передачи извещений РСПИ Стрелец Мониторинг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 130000 |  | 26748.97 | 4.86 | 130000 | [7 empty] | Устройство передачи извещений РСПИ Стрелец Мониторинг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26748.97; 12: 130000 | [11 empty] | Всего по позиции
40 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  | 4: шт; 5: 32; 6: 1; 7: 32 | [7 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.94; 10: 254.08; 11: 39.96; 12: 10153 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.87; 10: 27.84 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.1; 10: 3.2; 11: 39.96; 12: 128 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.16; 10: 5.12 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 32.96 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.32 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8.97; 10: 287.04 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 257.28; 12: 10281 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 231.55; 12: 9253 | [9 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 118.35; 12: 4729 | [9 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 636.94 | [11 empty] | Всего по позиции
41 О | ТЦ_22.2.01.08_91_9105018604_10.01.2023_01 | Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3 |  |  | шт | 32 | 1 | 32 | 988 |  | 6505.35 | 4.86 | 31616 | [7 empty] | Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6505.35; 12: 31616 | [11 empty] | Всего по позиции
42 | ТЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | 4: шт; 5: 53; 6: 1; 7: 53 | [7 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
|  | Объем=18+35 | [23 empty] | Объем=18+35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.2; 10: 858.6; 11: 39.96; 12: 34310 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 13.05; 10: 691.65 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 106 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.25; 10: 1550.25 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 858.6; 12: 34310 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 815.67; 12: 32595 | [9 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 455.06; 12: 18184 | [9 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2820.98 | [11 empty] | Всего по позиции
43 О | ТЦ_61.3.02.01_91_9105018604_10.01.2023_01 | Громкоговоритель трансляционный настенный SWP-110-105 |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 3301 |  | 12225.93 | 4.86 | 59418 | [7 empty] | Громкоговоритель трансляционный настенный SWP-110-105
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12225.93; 12: 59418 | [11 empty] | Всего по позиции
44 О | ТЦ_61.3.02.01_91_9105018604_10.01.2023_01 | Громкоговоритель трансляционный настенный SW-06-03 |  |  | шт | 35 | 1 | 35 | 1543 |  | 11112.14 | 4.86 | 54005 | [7 empty] | Громкоговоритель трансляционный настенный SW-06-03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11112.14; 12: 54005 | [11 empty] | Всего по позиции
45 | ТЕРм10-06-037-13 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [7 empty] | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
|  | Объем=(1+2+2) / 100 | [23 empty] | Объем=(1+2+2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.06; 10: 2.5; 11: 39.96; 12: 100 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.46; 10: 0.17 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.18; 7: 0.309 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 53.52; 10: 2.67 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.5; 12: 100 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 2.25; 12: 90 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.15; 12: 46 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.07 | [11 empty] | Всего по позиции
46 О | ТЦ_61.3.02.01_91_9105018604_10.01.2023_01 | Защитный кожух для светового табло "Выход" ЗСК 200 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 800 |  | 164.61 | 4.86 | 800 | [7 empty] | Защитный кожух для светового табло "Выход" ЗСК 200
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 164.61; 12: 800 | [11 empty] | Всего по позиции
47 О | ТЦ_61.3.02.01_91_9105018604_10.01.2023_01 | Защитный сетчатый кожух для ИПДЛ ЗСК 108 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 700 |  | 288.07 | 4.86 | 1400 | [7 empty] | Защитный сетчатый кожух для ИПДЛ ЗСК 108
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 288.07; 12: 1400 | [11 empty] | Всего по позиции
48 О | ТЦ_61.3.02.01_91_9105018604_10.01.2023_01 | Защитный сетчатый кожух для отражателя ИПДЛ ЗСК 100 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 700 |  | 288.07 | 4.86 | 1400 | [7 empty] | Защитный сетчатый кожух для отражателя ИПДЛ ЗСК 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 288.07; 12: 1400 | [11 empty] | Всего по позиции
Раздел 2. Кабельно-проводниковая продукция | [19 empty] | Раздел 2. Кабельно-проводниковая продукция
49 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  | 4: 100 м; 5: 24.5; 6: 1; 7: 24.5 | [7 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
|  | Объем=(2400+50) / 100 | [23 empty] | Объем=(2400+50) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 124.64; 10: 3053.68; 11: 39.96; 12: 122025 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 273.74; 10: 6706.63 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 7: 372.4 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 398.38; 10: 9760.31 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3053.68; 12: 122025 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2962.07; 12: 118364 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1557.38; 12: 62233 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14279.76 | [11 empty] | Всего по позиции
50 | ТССЦ-24.3.01.02-0012 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 20 мм |  |  | 10 м | 5.1 | 1 | 5.1 | 19.7 |  | 100.47 | [9 empty] | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 20 мм
|  | Объем=(50*1,02) / 10 | [23 empty] | Объем=(50*1,02) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100.47 | [11 empty] | Всего по позиции
51 | ТССЦ-24.3.01.02-0011 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 16 мм |  |  | 10 м | 244.8 | 1 | 244.8 | 14.99 |  | 3669.55 | [9 empty] | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 16 мм
|  | Объем=(2400*1,02) / 10 | [23 empty] | Объем=(2400*1,02) / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3669.55 | [11 empty] | Всего по позиции
52 | ТССЦ-23.8.03.02-0001 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 16 мм |  |  | 10 шт | 720 | 1 | 720 | 1.8 |  | 1296 | [9 empty] | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 16 мм
|  | Объем=7200 / 10 | [23 empty] | Объем=7200 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1296 | [11 empty] | Всего по позиции
53 | ТССЦ-23.8.03.02-0002 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм |  |  | 10 шт | 17 | 1 | 17 | 2.9 |  | 49.3 | [9 empty] | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм
|  | Объем=170 / 10 | [23 empty] | Объем=170 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.3 | [11 empty] | Всего по позиции
54 | ТЕРм08-02-407-11 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.28; 6: 1; 7: 0.28 | [7 empty] | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм
|  | Объем=28 / 100 | [23 empty] | Объем=28 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 222.43; 10: 62.28; 11: 39.96; 12: 2489 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 123.14; 10: 34.48 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.35; 10: 2.34; 11: 39.96; 12: 94 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 210.98; 10: 59.07 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.48; 7: 7.4144 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.76; 7: 0.2128 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 556.55; 10: 155.83 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.62; 12: 2583 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 62.68; 12: 2506 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 32.96; 12: 1317 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 251.47 | [11 empty] | Всего по позиции
55 | ТССЦ-23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 20 мм |  |  | м | 28 | 1 | 28 | 18.9 |  | 529.2 | [9 empty] | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 20 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 529.2 | [11 empty] | Всего по позиции
56 | ТЦ_14.5.01.10_91_9105018604_10.01.2023_01 | Огнестойкая монтажная пена ОГНЕЗА |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 1162 |  | 1257.92 | 7.39 | 9296 | [7 empty] | Огнестойкая монтажная пена ОГНЕЗА
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1257.92; 12: 9296 | [11 empty] | Всего по позиции
57 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [7 empty] | Коробка ответвительная на стене
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.36; 10: 43.6; 11: 39.96; 12: 1742 | [8 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.35; 10: 3.5 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 5 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4.71; 10: 47.1 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.6; 12: 1742 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 39.24; 12: 1568 | [9 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 20.06; 12: 801 | [9 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 106.4 | [11 empty] | Всего по позиции
58 | ТЦ_20.5.02.11_91_9105018604_10.01.2023_01 | Коробка комутационная огнестойкая МЕТА 7403-4 |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 239 |  | 323.41 | 7.39 | 2390 | [7 empty] | Коробка комутационная огнестойкая МЕТА 7403-4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 323.41; 12: 2390 | [11 empty] | Всего по позиции
59 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [7 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=10 / 100 | [23 empty] | Объем=10 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 138.3; 10: 13.83; 11: 39.96; 12: 553 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.3; 10: 0.03 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.01; 11: 39.96 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.84; 10: 2.18 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 1.629 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.001 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.44; 10: 16.04 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.84; 12: 553 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 13.42; 12: 536 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.06; 12: 282 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.52 | [11 empty] | Всего по позиции
60 | ТССЦ-20.2.05.04-0013 | Кабель-канал (короб) "Legrand": 40х20 мм |  |  | 100 м | 0.1 | 1 | 0.1 | 2861 |  | 286.1 | [9 empty] | Кабель-канал (короб) "Legrand": 40х20 мм
|  | Объем=10 / 100 | [23 empty] | Объем=10 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 286.1 | [11 empty] | Всего по позиции
61 | ТЕРм08-02-146-02 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 16.62; 6: 1; 7: 16.62 | [7 empty] | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=(1296+2433+64+300+57-2488) / 100 | [23 empty] | Объем=(1296+2433+64+300+57-2488) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.19; 10: 1914.46; 11: 39.96; 12: 76502 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 665.62; 10: 11062.6 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 53.89; 10: 895.65; 11: 39.96; 12: 35790 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 63.12; 10: 1049.05 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.41; 7: 222.8742 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.58; 7: 76.1196 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 843.93; 10: 14026.11 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2810.11; 12: 112292 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2725.81; 12: 108923 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1433.16; 12: 57269 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18185.08 | [11 empty] | Всего по позиции
62 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 24.88; 6: 1; 7: 24.88 | [7 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=(2400+50+28+10) / 100 | [23 empty] | Объем=(2400+50+28+10) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 85.64; 10: 2130.72; 11: 39.96; 12: 85144 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 49.94; 10: 1242.51 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.4; 10: 109.47; 11: 39.96; 12: 4374 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 37.69; 10: 937.73 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.97; 7: 248.0536 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 9.952 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 173.27; 10: 4310.96 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2240.19; 12: 89518 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2172.98; 12: 86832 | [9 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1142.5; 12: 45654 | [9 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7626.44 | [11 empty] | Всего по позиции
63 | ТССЦ-21.1.08.01-0132 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 |  |  | 1000 м | 1.3219 | 1 | 1.3219 | 8965.73 |  | 11851.98 | [9 empty] | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75
|  | Объем=(1296*1,02) / 1000 | [23 empty] | Объем=(1296*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11851.98 | [11 empty] | Всего по позиции
64 | ТССЦ-21.1.08.01-0131 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 |  |  | 1000 м | 1.4617 | 1 | 1.4617 | 7307.7 |  | 10681.37 | [9 empty] | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5
|  | Объем=(1433*1,02) / 1000 | [23 empty] | Объем=(1433*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10681.37 | [11 empty] | Всего по позиции
65 | ТССЦ-21.1.04.01-0004 | Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е |  |  | 1000 м | 0.06528 | 1 | 0.06528 | 1150.19 |  | 75.08 | [9 empty] | Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е
|  | Объем=(64*1,02) / 1000 | [23 empty] | Объем=(64*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.08 | [11 empty] | Всего по позиции
66 | ТЦ_21.1.04.01_91_9105018604_10.01.2023_01 | Кабель связи симметричный, сеч. 4x2x0,51 на троссе |  |  | м | 306 | 1 | 306 | 60 |  | 2484.44 | 7.39 | 18360 | [7 empty] | Кабель связи симметричный, сеч. 4x2x0,51 на троссе
|  | Объем=300*1,02 | [23 empty] | Объем=300*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2484.44; 12: 18360 | [11 empty] | Всего по позиции
67 | ТССЦ-21.1.06.10-0168 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N,РЕ) |  |  | 1000 м | 0.05814 | 1 | 0.05814 | 19862.94 |  | 1154.83 | [9 empty] | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N,РЕ)
|  | Объем=(57*1,02) / 1000 | [23 empty] | Объем=(57*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1154.83 | [11 empty] | Всего по позиции
Раздел 3. ЗИП | [19 empty] | Раздел 3. ЗИП
68 О | ТЦ_61.2.02.01_91_9105018604_10.01.2023_01 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02 |  |  | шт | 11 | 1 | 11 | 1527 |  | 3456.17 | 4.86 | 16797 | [7 empty] | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3456.17; 12: 16797 | [11 empty] | Всего по позиции
69 О | ТЦ_61.2.02.01_91_9105018604_10.01.2023_01 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 W1.02 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1504 |  | 309.47 | 4.86 | 1504 | [7 empty] | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 W1.02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 309.47; 12: 1504 | [11 empty] | Всего по позиции
70 О | ТЦ_61.2.02.01_91_9105018604_10.01.2023_01 | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 243 |  | 100 | 4.86 | 486 | [7 empty] | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100; 12: 486 | [11 empty] | Всего по позиции
71 О | ТЦ_22.2.01.08_91_9105018604_10.01.2023_01 | Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 988 |  | 609.88 | 4.86 | 2964 | [7 empty] | Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 609.88; 12: 2964 | [11 empty] | Всего по позиции
72 О | ТЦ_61.2.04.05_91_9105018604_10.01.2023_01 | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1613 |  | 663.79 | 4.86 | 3226 | [7 empty] | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 663.79; 12: 3226 | [11 empty] | Всего по позиции
73 О | ТЦ_61.2.04.05_91_9105018604_10.01.2023_01 | Акустическая система настенная SCS-110M |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 5200 |  | 2139.92 | 4.86 | 10400 | [7 empty] | Акустическая система настенная SCS-110M
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2139.92; 12: 10400 | [11 empty] | Всего по позиции
74 О | ТЦ_61.3.02.01_91_9105018604_10.01.2023_01 | Громкоговоритель трансляционный настенный SWP-110-105 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 3301 |  | 1358.44 | 4.86 | 6602 | [7 empty] | Громкоговоритель трансляционный настенный SWP-110-105
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1358.44; 12: 6602 | [11 empty] | Всего по позиции
75 О | ТЦ_61.3.02.01_91_9105018604_10.01.2023_01 | Громкоговоритель трансляционный настенный SW-06-03 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 1543 |  | 1269.96 | 4.86 | 6172 | [7 empty] | Громкоговоритель трансляционный настенный SW-06-03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1269.96; 12: 6172 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 71175.06; 12: 967067 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 11669.87; 12: 466329 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 13117.13; 12: 157930 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1075.97; 12: 42995 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 46388.06; 12: 342808 | [14 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 89831.19; 12: 1712565 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 11669.87; 12: 466329 | [14 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 13117.13; 11: 12.04; 12: 157930 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1075.97; 12: 42995 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 46388.06; 11: 7.39; 12: 342808 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 12232.47; 12: 488809 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6423.66; 12: 256689 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 239458.49; 12: 1163768 | [14 empty] | Оборудование
| 2 | Оборудование |  |  | 10: 232343.26; 11: 4.86; 12: 1129188 | [14 empty] | Оборудование
| 2 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 7115.23; 11: 4.86; 12: 34580 | [14 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого |  |  | 10: 329289.68; 12: 2876333 | [15 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 12745.84; 12: 509324 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 12232.47; 12: 488809 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6423.66; 12: 256689 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Компенсация НДС |  |  | 10: 65857.94; 12: 575266.6 | [16 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 395147.62; 12: 3451599.6 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 6267.53; 12: 46317 | [14 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 239458.49; 12: 1163768 | [14 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
| Составил: | [30 empty] | (Сеит-Аметова Е.Р.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | [31 empty] | (Соколовский Д.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]