## АПС - ЛСР по Методике 2020 (РМ)
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Альянс" | [7 empty] | МБОУ "Новоивановская средняя школа им. Масько П.Н."
А.И.Митев | [7 empty] | А.А.Старикова
"____" ________________ 2025 года | [11 empty] | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 29.03.2024 № 126-"П" | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 29.03.2024 № 126-"П" |  |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 29.03.2024 № 126-"П"
«Капитальный ремонт здания МБОУ «Новоивановская средняя школа им. Масько П.Н.» по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, д. 5» | [20 empty] | «Капитальный ремонт здания МБОУ «Новоивановская средняя школа им. Масько П.Н.» по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, д. 5»
(наименование стройки)
«Капитальный ремонт здания МБОУ «Новоивановская средняя школа им. Масько П.Н.» по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, д. 5» | [21 empty] | «Капитальный ремонт здания МБОУ «Новоивановская средняя школа им. Масько П.Н.» по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, д. 5»
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-10
Автоматическая пожарная сигнализация, система управления эвакуацией людей при пожаре | [22 empty] | Автоматическая пожарная сигнализация, система управления эвакуацией людей при пожаре
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2025 года | [21 empty] | I квартал 2025 года
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 91. Республика Крым | [20 empty] | 91. Республика Крым
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Республика Крым | [21 empty] | Республика Крым
Сметная стоимость |  |  | 2885.43 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 294.39 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 954.1 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 0.74 | тыс.руб.
| оборудования |  | 1450.42 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 641.06 | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1.43 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Кабели и материалы для АПС и СОУЭ | [26 empty] | Раздел 1. Кабели и материалы для АПС и СОУЭ
1 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  | 100 м | 5.5 | 1 | 5.5 | [18 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=(500+50) / 100 | [26 empty] | Объем=(500+50) / 100
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 43420.05 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 19371.81 |  | 106544.93 | [18 empty] | Всего по позиции
1.1 | ФСБЦ-20.2.05.04-0025 | Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм |  |  |  | м | 510 | 1 | 510 | 29.21 |  | 14897.1 | [15 empty] | Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм
|  | Объем=500*1,02 | [26 empty] | Объем=500*1,02
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 14897.1 | [18 empty] | Всего по позиции
1.2 | ФСБЦ-20.2.05.04-0028 | Кабель-канал (короб), размеры 40х25 мм |  |  |  | м | 51 | 1 | 51 | 53.31 |  | 2718.81 | [15 empty] | Кабель-канал (короб), размеры 40х25 мм
|  | Объем=50*1,02 | [26 empty] | Объем=50*1,02
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2718.81 | [18 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 100 м | 0.65 | 1 | 0.65 | [18 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=65 / 100 | [26 empty] | Объем=65 / 100
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 4593 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 17405.95 |  | 11313.87 | [18 empty] | Всего по позиции
2.1 | ФСБЦ-24.3.01.02-0026 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 50 мм |  |  |  | м | 66.3 | 1 | 66.3 | 58.2 |  | 3858.66 | [15 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 50 мм
|  | Объем=65*1,02 | [26 empty] | Объем=65*1,02
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 3858.66 | [18 empty] | Всего по позиции
2.2 | ФСБЦ-20.2.08.07-0050 | Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 48-50 мм |  |  |  | 100 шт | 0.55 | 1 | 0.55 | 507.43 |  | 279.09 | [15 empty] | Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 48-50 мм
|  | Объем=55 / 100 | [26 empty] | Объем=55 / 100
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 279.09 | [18 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 100 м | 16.25 | 1 | 16.25 | [18 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=(700+150+650+120+5) / 100 | [26 empty] | Объем=(700+150+650+120+5) / 100
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 23669.63 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 3436.33 |  | 55840.33 | [18 empty] | Всего по позиции
3.1 | ТЦ_21.1.08.01 | Кабель симметричный парной скрутки огнестойкий КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 |  |  |  | м | 714 | 1 | 714 | 21.58 |  | 15408.12 | [15 empty] | Кабель симметричный парной скрутки огнестойкий КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5
|  | Объем=700*1,02 | [26 empty] | Объем=700*1,02
|  | Цена=25,9/1,2 | [29 empty] | Цена=25,9/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 15408.12 | [18 empty] | Всего по позиции
3.2 | ТЦ_21.1.08.01 | Кабель симметричный парной скрутки огнестойкий КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 |  |  |  | м | 153 | 1 | 153 | 54.16 |  | 8286.48 | [15 empty] | Кабель симметричный парной скрутки огнестойкий КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75
|  | Объем=150*1,02 | [26 empty] | Объем=150*1,02
|  | Цена=64,99/1,2 | [29 empty] | Цена=64,99/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 8286.48 | [18 empty] | Всего по позиции
3.3 | ТЦ_21.1.08.01 | Кабель симметричный парной скрутки огнестойкий КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5 |  |  |  | м | 663 | 1 | 663 | 54.17 |  | 35914.71 | [15 empty] | Кабель симметричный парной скрутки огнестойкий КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5
|  | Объем=650*1,02 | [26 empty] | Объем=650*1,02
|  | Цена=65/1,2 | [29 empty] | Цена=65/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 35914.71 | [18 empty] | Всего по позиции
3.4 | ТЦ_21.1.08.01 | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 |  |  |  | м | 122.4 | 1 | 122.4 | 125.99 |  | 15421.18 | [15 empty] | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5
|  | Объем=120*1,02 | [26 empty] | Объем=120*1,02
|  | Цена=151,19/1,2 | [29 empty] | Цена=151,19/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 15421.18 | [18 empty] | Всего по позиции
3.5 | ТЦ_21.1.08.01 | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 |  |  |  | м | 122.4 | 1 | 122.4 | 125.99 |  | 15421.18 | [15 empty] | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5
|  | Объем=120*1,02 | [26 empty] | Объем=120*1,02
|  | Цена=151,19/1,2 | [29 empty] | Цена=151,19/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 15421.18 | [18 empty] | Всего по позиции
3.6 | ТЦ_21.1.03.02 | Коаксиальный кабель огнестойкий ТУ 3588-022-39793330-2013 РК 75 |  |  |  | м | 5.1 | 1 | 5.1 | 214.92 |  | 1096.09 | [15 empty] | Коаксиальный кабель огнестойкий ТУ 3588-022-39793330-2013 РК 75
|  | Объем=5*1,02 | [26 empty] | Объем=5*1,02
|  | Цена=257,9/1,2 | [29 empty] | Цена=257,9/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1096.09 | [18 empty] | Всего по позиции
3.7 | ТЦ_21.1.08.01 | Хомут FR ПР |  |  |  | шт | 1650 | 1 | 1650 | 14.08 |  | 23232 | [15 empty] | Хомут FR ПР
|  | Цена=16,89/1,2 | [29 empty] | Цена=16,89/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 23232 | [18 empty] | Всего по позиции
3.8 | ТЦ_21.1.08.01 | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 |  |  |  | шт | 1650 | 1 | 1650 | 5.37 |  | 8860.5 | [15 empty] | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481
|  | Цена=6,44/1,2 | [29 empty] | Цена=6,44/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 8860.5 | [18 empty] | Всего по позиции
3.9 | ТЦ_21.1.08.01 | Саморез с прессшайбой ST4.2х25 |  |  |  | шт | 1650 | 1 | 1650 | 2.15 |  | 3547.5 | [15 empty] | Саморез с прессшайбой ST4.2х25
|  | Цена=2,58/1,2 | [29 empty] | Цена=2,58/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 3547.5 | [18 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 100 м | 0.65 | 1 | 0.65 | [18 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=(10+55) / 100 | [26 empty] | Объем=(10+55) / 100
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1792.08 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 6542.46 |  | 4252.6 | [18 empty] | Всего по позиции
4.1 | ТЦ_21.1.03.02 | Коаксиальный кабель огнестойкий ТУ 3588-022-39793330-2013 РК 75 |  |  |  | м | 10.2 | 1 | 10.2 | 214.92 |  | 2192.18 | [15 empty] | Коаксиальный кабель огнестойкий ТУ 3588-022-39793330-2013 РК 75
|  | Объем=10*1,02 | [26 empty] | Объем=10*1,02
|  | Цена=257,9/1,2 | [29 empty] | Цена=257,9/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2192.18 | [18 empty] | Всего по позиции
4.2 | ТЦ_21.1.08.01 | Кабель симметричный парной скрутки огнестойкий КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 |  |  |  | м | 56.1 | 1 | 56.1 | 21.58 |  | 1210.64 | [15 empty] | Кабель симметричный парной скрутки огнестойкий КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5
|  | Объем=55*1,02 | [26 empty] | Объем=55*1,02
|  | Цена=25,9/1,2 | [29 empty] | Цена=25,9/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1210.64 | [18 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  | 100 м | 0.45 | 1 | 0.45 | [18 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=45 / 100 | [26 empty] | Объем=45 / 100
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 462.03 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2317.22 |  | 1042.75 | [18 empty] | Всего по позиции
5.1 | ТЦ_21.1.08.01 | Кабель симметричный парной скрутки огнестойкий КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 |  |  |  | м | 45.9 | 1 | 45.9 | 21.58 |  | 990.52 | [15 empty] | Кабель симметричный парной скрутки огнестойкий КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5
|  | Объем=45*1,02 | [26 empty] | Объем=45*1,02
|  | Цена=25,9/1,2 | [29 empty] | Цена=25,9/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 990.52 | [18 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  |  | шт | 30 | 1 | 30 | [18 empty] | Коробка ответвительная на стене
|  | Объем=22+8 | [26 empty] | Объем=22+8
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 7304.35 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 575.96 |  | 17278.66 | [18 empty] | Всего по позиции
6.1 | ФСБЦ-20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 93.66 |  | 749.28 | [15 empty] | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 749.28 | [18 empty] | Всего по позиции
6.2 | ТЦ_20.5.02.03 | Коробка огнестойкая монтажная КМОМ 75х75х37 |  |  |  | шт | 22 | 1 | 22 | 1000.73 |  | 22016.06 | [15 empty] | Коробка огнестойкая монтажная КМОМ 75х75х37
|  | Цена=1200,88/1,2 | [29 empty] | Цена=1200,88/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 22016.06 | [18 empty] | Всего по позиции
Раздел 2. Оборудование АПС, СОУЭ | [26 empty] | Раздел 2. Оборудование АПС, СОУЭ
7 | ГЭСНм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 3713.32 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 8641.78 |  | 8641.78 | [18 empty] | Всего по позиции
7.1 О | ТЦ_61.2.04.10 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный С2000-М исп.02 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 11991.39 |  | 11991.39 | [15 empty] | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный С2000-М исп.02
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=14389,67/1,2 | [29 empty] | Цена=14389,67/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 11991.39 | [18 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм10-04-100-09 | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 3878.9 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 9576.02 |  | 9576.02 | [18 empty] | Всего по позиции
8.1 О | ТЦ_61.2.07.02 | Блок речевого оповещения Рупор-300 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 46525.89 |  | 46525.89 | [15 empty] | Блок речевого оповещения Рупор-300
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=55831,07/1,2 | [29 empty] | Цена=55831,07/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 46525.89 | [18 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | [18 empty] | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 17346.41 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 5763.69 |  | 40345.86 | [18 empty] | Всего по позиции
9.1 О | ТЦ_61.2.07.02 | Блок контроля и индикации С2000-БКИ |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 7615.53 |  | 53308.71 | [15 empty] | Блок контроля и индикации С2000-БКИ
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=9138,64/1,2 | [29 empty] | Цена=9138,64/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 53308.71 | [18 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 1
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 658.01 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1491.16 |  | 1491.16 | [18 empty] | Всего по позиции
10.1 О | ТЦ_61.1.04.03 | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4604.38 |  | 4604.38 | [15 empty] | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=5525,25/1,2 | [29 empty] | Цена=5525,25/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 4604.38 | [18 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм10-04-112-01 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [18 empty] | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 5179.28 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 6150.34 |  | 12300.68 | [18 empty] | Всего по позиции
11.1 О | ТЦ_61.1.04.08 | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.10 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 265786.25 |  | 531572.5 | [15 empty] | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.10
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=318943,5/1,2 | [29 empty] | Цена=318943,5/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 531572.5 | [18 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [18 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 7426.64 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 8641.78 |  | 17283.55 | [18 empty] | Всего по позиции
12.1 О | ТЦ_61.2.07.04 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И исп.01 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 5276.58 |  | 10553.16 | [15 empty] | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И исп.01
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=6331,9/1,2 | [29 empty] | Цена=6331,9/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 10553.16 | [18 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [18 empty] | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 4956.12 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 5763.7 |  | 11527.39 | [18 empty] | Всего по позиции
13.1 О | ТЦ_61.2.07.02 | Блок контрольно-пусковой Блок контрольно-пусковой |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4812.41 |  | 9624.82 | [15 empty] | Блок контрольно-пусковой Блок контрольно-пусковой
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=5774,89/1,2 | [29 empty] | Цена=5774,89/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 9624.82 | [18 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [18 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 1
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1316.04 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1491.17 |  | 2982.33 | [18 empty] | Всего по позиции
14.1 О | ТЦ_61.2.07.02 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП4/220 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 3762.92 |  | 7525.84 | [15 empty] | Блок сигнально-пусковой С2000-СП4/220
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=4515,5/1,2 | [29 empty] | Цена=4515,5/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 7525.84 | [18 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | [18 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
|  | Объем=100-91 | [26 empty] | Объем=100-91
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 7607.33 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1945.94 |  | 17513.48 | [18 empty] | Всего по позиции
15.1 О | ТЦ_61.2.02.01 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ДИП 34А-04 |  |  |  | шт | 100 | 1 | 100 | 1898.65 |  | 189865 | [15 empty] | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ДИП 34А-04
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=2278,38/1,2 | [29 empty] | Цена=2278,38/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 189865 | [18 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | [18 empty] | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
|  | Объем=4-1 | [26 empty] | Объем=4-1
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1252.07 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 967.7 |  | 2903.1 | [18 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  |  |  | шт | 16 | 1 | 16 | [18 empty] | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
|  | Объем=17-1 | [26 empty] | Объем=17-1
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 6677.67 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 967.7 |  | 15483.13 | [18 empty] | Всего по позиции
17.1 О | ТЦ_61.2.02.02 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный С2000-ИП-03 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 1321.58 |  | 5286.32 | [15 empty] | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный С2000-ИП-03
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=1585,9/1,2 | [29 empty] | Цена=1585,9/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 5286.32 | [18 empty] | Всего по позиции
17.2 О | ТЦ_61.2.02.03 | Извещатель пожарный ручной, адресный ИПР 513-3АМ исп.01 |  |  |  | шт | 17 | 1 | 17 | 1076.4 |  | 18298.8 | [15 empty] | Извещатель пожарный ручной, адресный ИПР 513-3АМ исп.01
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=1291,68/1,2 | [29 empty] | Цена=1291,68/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 18298.8 | [18 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | [18 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
|  | Объем=7-1 | [26 empty] | Объем=7-1
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 16733.94 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 6562.76 |  | 39376.58 | [18 empty] | Всего по позиции
18.1 О | ТЦ_61.2.02.02 | Извещатель пожарный дымовой линейный однопозиционный адресный "С2000-ИПДЛ" исп.60 |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 18706.93 |  | 130948.51 | [15 empty] | Извещатель пожарный дымовой линейный однопозиционный адресный "С2000-ИПДЛ" исп.60
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=22448,32/1,2 | [29 empty] | Цена=22448,32/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 130948.51 | [18 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная |  |  |  | шт | 42 | 1 | 42 | [18 empty] | Коробка кабельная соединительная или разветвительная
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 73040.02 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 4268.77 |  | 179288.25 | [18 empty] | Всего по позиции
19.1 О | ТЦ_61.2.07.02 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.03 |  |  |  | шт | 42 | 1 | 42 | 675.74 |  | 28381.08 | [15 empty] | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.03
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=810,89/1,2 | [29 empty] | Цена=810,89/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 28381.08 | [18 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм11-01-001-01 | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | [18 empty] | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 3433.81 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 771.69 |  | 6173.53 | [18 empty] | Всего по позиции
20.1 | ТЦ_20.2.02.03 | Защитный кожух для ручных пожарных ИПР 513-3АМ исп.01 ЗСК 112 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 885.5 |  | 885.5 | [15 empty] | Защитный кожух для ручных пожарных ИПР 513-3АМ исп.01 ЗСК 112
|  | Цена=1062,6/1,2 | [29 empty] | Цена=1062,6/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 885.5 | [18 empty] | Всего по позиции
20.2 | ТЦ_20.2.02.03 | Защитный кожух для табло "ВЫХОД" ЗСК 200 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1137.06 |  | 1137.06 | [15 empty] | Защитный кожух для табло "ВЫХОД" ЗСК 200
|  | Цена=1364,47/1,2 | [29 empty] | Цена=1364,47/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 1137.06 | [18 empty] | Всего по позиции
20.3 | ТЦ_20.2.02.03 | Защитный кожух для ИПДЛ С-2000 исп. 60 ЗСК 111 |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 885.5 |  | 2656.5 | [15 empty] | Защитный кожух для ИПДЛ С-2000 исп. 60 ЗСК 111
|  | Цена=1062,6/1,2 | [29 empty] | Цена=1062,6/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 2656.5 | [18 empty] | Всего по позиции
20.4 | ТЦ_20.2.02.03 | Защитный кожух для громкоговорителя ROXTON WP-06T, ОПР-С106 ЗСК 211 |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 1138.5 |  | 3415.5 | [15 empty] | Защитный кожух для громкоговорителя ROXTON WP-06T, ОПР-С106 ЗСК 211
|  | Цена=1366,2/1,2 | [29 empty] | Цена=1366,2/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 3415.5 | [18 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-03-593-10 | Световые настенные указатели |  |  |  | 100 шт | 0.22 | 1 | 0.22 | [18 empty] | Световые настенные указатели
|  | Объем=(16+3+3) / 100 | [26 empty] | Объем=(16+3+3) / 100
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 9047.16 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 99068.23 |  | 21795.01 | [18 empty] | Всего по позиции
21.1 О | ТЦ_61.2.04.07 | Оповещатель пожарный световой адресный "ВЫХОД" С2000-ОСТ исп.01 |  |  |  | шт | 16 | 1 | 16 | 1414.27 |  | 22628.32 | [15 empty] | Оповещатель пожарный световой адресный "ВЫХОД" С2000-ОСТ исп.01
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=1697,12/1,2 | [29 empty] | Цена=1697,12/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 22628.32 | [18 empty] | Всего по позиции
21.2 О | ТЦ_61.2.04.07 | Оповещатель световой адресный "Направление влево" С2000-ОСТ исп.18 |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 1414.27 |  | 4242.81 | [15 empty] | Оповещатель световой адресный "Направление влево" С2000-ОСТ исп.18
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=1697,12/1,2 | [29 empty] | Цена=1697,12/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 4242.81 | [18 empty] | Всего по позиции
21.3 О | ТЦ_61.2.04.07 | Оповещатель световой адресный "Направление вправо" С2000-ОСТ исп.12 |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 1414.27 |  | 4242.81 | [15 empty] | Оповещатель световой адресный "Направление вправо" С2000-ОСТ исп.12
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=1697,12/1,2 | [29 empty] | Цена=1697,12/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 4242.81 | [18 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  |  | шт | 33 | 1 | 33 | [18 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 32962.06 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2343.42 |  | 77332.87 | [18 empty] | Всего по позиции
22.1 О | ТЦ_61.2.04.06 | Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С106.1 |  |  |  | шт | 33 | 1 | 33 | 2368.08 |  | 78146.64 | [15 empty] | Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С106.1
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=2841,7/1,2 | [29 empty] | Цена=2841,7/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 78146.64 | [18 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 6575.63 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 13874.95 |  | 13874.95 | [18 empty] | Всего по позиции
23.1 О | ТЦ_62.4.02.02 | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 РИП-12-6/80М3-Р-RS |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 13031.92 |  | 13031.92 | [15 empty] | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 РИП-12-6/80М3-Р-RS
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=15638,3/1,2 | [29 empty] | Цена=15638,3/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 13031.92 | [18 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | [18 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | Объем=4+6 | [26 empty] | Объем=4+6
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 4519.53 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1065.25 |  | 10652.49 | [18 empty] | Всего по позиции
24.1 О | ТЦ_62.4.01.01 | Аккумуляторная батарея, 12В 17Ач DTM1217 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 6377.71 |  | 25510.84 | [15 empty] | Аккумуляторная батарея, 12В 17Ач DTM1217
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=7653,25/1,2 | [29 empty] | Цена=7653,25/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 25510.84 | [18 empty] | Всего по позиции
24.2 О | ТЦ_62.4.01.01 | Аккумуляторная батарея, 12В 26Ач DTM1226 |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 10961.42 |  | 65768.52 | [15 empty] | Аккумуляторная батарея, 12В 26Ач DTM1226
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=13153,7/1,2 | [29 empty] | Цена=13153,7/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 65768.52 | [18 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСНм11-04-008-02 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [18 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 1783.38 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 2111.83 |  | 4223.66 | [18 empty] | Всего по позиции
25.1 О | ТЦ_62.4.01.01 | Аккумуляторная батарея, 40Ач DTM1240 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 17647.71 |  | 35295.42 | [15 empty] | Аккумуляторная батарея, 40Ач DTM1240
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=21177,25/1,2 | [29 empty] | Цена=21177,25/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 35295.42 | [18 empty] | Всего по позиции
25.2 | ТЦ_20.4.04.01 | Бокс для аккумуляторных батарей 12В 40 Ач МЕТА 17901 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 12511.04 |  | 12511.04 | [15 empty] | Бокс для аккумуляторных батарей 12В 40 Ач МЕТА 17901
|  | Цена=15013,25/1,2 | [29 empty] | Цена=15013,25/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 12511.04 | [18 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | [18 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 7426.64 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 8641.78 |  | 17283.55 | [18 empty] | Всего по позиции
26.1 О | ТЦ_61.2.04.10 | Сервисное устройство для проверки работоспособности извещателей С2000-ИПДЛ Тестер - 152 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 9639.3 |  | 9639.3 | [15 empty] | Сервисное устройство для проверки работоспособности извещателей С2000-ИПДЛ Тестер - 152
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=11567,16/1,2 | [29 empty] | Цена=11567,16/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 9639.3 | [18 empty] | Всего по позиции
26.2 О | ТЦ_61.2.04.10 | Лазерное юстировочное устройство для юстировки извещателей С2000-ИПДЛ |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 8045.4 |  | 8045.4 | [15 empty] | Лазерное юстировочное устройство для юстировки извещателей С2000-ИПДЛ
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=9654,48/1,2 | [29 empty] | Цена=9654,48/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 8045.4 | [18 empty] | Всего по позиции
26.3 О | ТЦ_61.2.04.10 | Элемент питания 9В типа Крона Ultra Alkaline |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 277.92 |  | 277.92 | [15 empty] | Элемент питания 9В типа Крона Ultra Alkaline
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=333,5/1,2 | [29 empty] | Цена=333,5/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 277.92 | [18 empty] | Всего по позиции
Система передачи сообщений в пожарную часть | [33 empty] | Система передачи сообщений в пожарную часть
27 | ГЭСНм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 6005.55 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 14014.29 |  | 14014.29 | [18 empty] | Всего по позиции
27.1 О | ТЦ_61.2.07.11 | Объектовая станция "Стрелец-Мониторинг" РСПИ исп.2 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 103500 |  | 103500 | [15 empty] | Объектовая станция "Стрелец-Мониторинг" РСПИ исп.2
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=124200/1,2 | [29 empty] | Цена=124200/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 103500 | [18 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНм10-07-001-02 | Антенна Г-образная |  |  |  | антенна | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | Антенна Г-образная
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 24151.23 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 35996.3 |  | 35996.3 | [18 empty] | Всего по позиции
28.1 О | ТЦ_61.1.01.01 | Антенна с круговой диаграммой направленности Anli A-300 MU |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 25230.04 |  | 25230.04 | [15 empty] | Антенна с круговой диаграммой направленности Anli A-300 MU
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=30276,05/1,2 | [29 empty] | Цена=30276,05/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 25230.04 | [18 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | Итого прямые затраты | [9 empty] | 451.96 | [17 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции | [7 empty] | 1065.26 |  | 1065.26 | [18 empty] | Всего по позиции
29.1 О | ТЦ_62.4.01.01 | Аккумуляторная батарея, 12В 17Ач DTM1217 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 6377.71 |  | 6377.71 | [15 empty] | Аккумуляторная батарея, 12В 17Ач DTM1217
|  | (Оборудование) | [30 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=7653,25/1,2 | [29 empty] | Цена=7653,25/1,2
|  | Всего по позиции | [9 empty] | 6377.71 | [18 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [32 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) | [9 empty] | 529977.28 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих | [9 empty] | 294386.3 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин | [9 empty] | 1451.63 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 742.27 | [23 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы | [9 empty] | 233397.08 | [23 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы | [9 empty] | 954104.06 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда | [9 empty] | 294386.3 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 1451.63 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) | [9 empty] | 742.27 | [23 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы | [9 empty] | 233397.08 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы | [9 empty] | 276897.49 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль | [9 empty] | 147229.29 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование | [9 empty] | 1450424.05 | [23 empty] | Оборудование
|  | Итого | [9 empty] | 2404528.11 | [24 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) | [9 empty] | 295128.57 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) | [9 empty] | 276897.49 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) | [9 empty] | 147229.29 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% | [9 empty] | 480905.62 | [25 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете | [9 empty] | 2885433.73 | [26 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [33 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [33 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | [39 empty] | ¹ Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
² Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | [40 empty] | ² Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.