## СОТС - ЛСР по Методике 2020 (РМ
Приложение № 4
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Альянс" | [7 empty] | МБОУ "Новоивановская средняя школа им. Масько П.Н."
А.И.Митев | [7 empty] | А.А.Старикова
"____" ________________ 2025 года | [11 empty] | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [10 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 29.03.2024 № 126-"П" | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 29.03.2024 № 126-"П" |  |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 29.03.2024 № 126-"П"
«Капитальный ремонт здания МБОУ «Новоивановская средняя школа им. Масько П.Н.» по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, д. 5» | [20 empty] | «Капитальный ремонт здания МБОУ «Новоивановская средняя школа им. Масько П.Н.» по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, д. 5»
(наименование стройки)
«Капитальный ремонт здания МБОУ «Новоивановская средняя школа им. Масько П.Н.» по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, д. 5» | [21 empty] | «Капитальный ремонт здания МБОУ «Новоивановская средняя школа им. Масько П.Н.» по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, д. 5»
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-06
Система охранной и тревожной сигнализации | [22 empty] | Система охранной и тревожной сигнализации
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2025 года | [21 empty] | I квартал 2025 года
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | 91. Республика Крым | [20 empty] | 91. Республика Крым
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Республика Крым | [21 empty] | Республика Крым
Сметная стоимость |  |  | 2790.6 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 521.5 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 1495.92 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 5.46 | тыс.руб.
| оборудования |  | 829.58 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1132.98 | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 9.91 | чел.час.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Система охранной и тревожной сигнализации | [26 empty] | Раздел 1. Система охранной и тревожной сигнализации
1 | ГЭСНм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | [25 empty] | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 2478.06 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 5763.7; 10: 5763.7 | [17 empty] | Всего по позиции
1.1 О | ТЦ_61.2.04.10 | Пульт контроля и управления С2000М |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 11991.39 |  | 11991.39 | [15 empty] | Пульт контроля и управления С2000М
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=14389,67/1,2 | [29 empty] | Цена=14389,67/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11991.39 | [17 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [15 empty] | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 12390.3 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 5763.7; 10: 28818.48 | [17 empty] | Всего по позиции
2.1 О | ТЦ_61.2.07.02 | Блок контроля и индикации С2000-БКИ |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 7615.53 |  | 38077.65 | [15 empty] | Блок контроля и индикации С2000-БКИ
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=9138,64/1,2 | [29 empty] | Цена=9138,64/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 38077.65 | [17 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | [25 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 658.01 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1491.16; 10: 1491.16 | [17 empty] | Всего по позиции
3.1 О | ТЦ_61.1.04.03 | Преобразователь интерфейса RS-485 c гальванической развязкой С2000-ПИ |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4604.6 |  | 4604.6 | [15 empty] | Преобразователь интерфейса RS-485 c гальванической развязкой С2000-ПИ
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=5525,52/1,2 | [29 empty] | Цена=5525,52/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4604.6 | [17 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [15 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 14853.28 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 8641.78; 10: 34567.1 | [17 empty] | Всего по позиции
4.1 О | ТЦ_61.2.07.04 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 4032.02 |  | 16128.08 | [15 empty] | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=4838,42/1,2 | [29 empty] | Цена=4838,42/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16128.08 | [17 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная |  |  |  | 4: шт; 5: 69; 6: 1; 7: 69 | [15 empty] | Коробка кабельная соединительная или разветвительная
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 119994.34 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 4268.77; 10: 294545.01 | [17 empty] | Всего по позиции
5.1 О | ТЦ_61.2.07.02 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ |  |  |  | шт | 69 | 1 | 69 | 675.74 |  | 46626.06 | [15 empty] | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=810,89/1,2 | [29 empty] | Цена=810,89/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 46626.06 | [17 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | [25 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 658.01 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1491.16; 10: 1491.16 | [17 empty] | Всего по позиции
6.1 О | ТЦ_61.2.07.10 | Устройство оконечное системы передачи извещений УО-4С |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 9245.08 |  | 9245.08 | [15 empty] | Устройство оконечное системы передачи извещений УО-4С
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=11094,1/1,2 | [29 empty] | Цена=11094,1/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9245.08 | [17 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  | 4: шт; 5: 86; 6: 1; 7: 86 | [15 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 72692.27 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1945.94; 10: 167351.06 | [17 empty] | Всего по позиции
7.1 О | ТЦ_61.2.01.07 | Извещатель охранный оптико-электронный объемный и поверхностный звуковой адресный С2000-СТИК |  |  |  | шт | 86 | 1 | 86 | 2511.6 |  | 215997.6 | [15 empty] | Извещатель охранный оптико-электронный объемный и поверхностный звуковой адресный С2000-СТИК
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=3013,92/1,2 | [29 empty] | Цена=3013,92/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 215997.6 | [17 empty] | Всего по позиции
7.2 О | ТЦ_102 | Защитный кожух для ИПР c открывающейся крышкой (красный) ЗСК 109 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 885.5 |  | 1771 | [15 empty] | Защитный кожух для ИПР c открывающейся крышкой (красный) ЗСК 109
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=1062,6/1,2 | [29 empty] | Цена=1062,6/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1771 | [17 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей |  |  |  | 4: шт; 5: 222; 6: 1; 7: 222 | [15 empty] | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 93562.24 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 971.79; 10: 215738.11 | [17 empty] | Всего по позиции
8.1 О | ТЦ_61.2.01.07 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК исп.01 |  |  |  | шт | 222 | 1 | 222 | 974.74 |  | 216392.28 | [15 empty] | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК исп.01
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=1169,69/1,2 | [29 empty] | Цена=1169,69/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 216392.28 | [17 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [15 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)
|  | Объем=1 / 100 | [30 empty] | Объем=1 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 182.07 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 43494; 10: 434.94 | [17 empty] | Всего по позиции
9.1 О | ТЦ_61.2.04.03 | Извещатель охранный "тревожная кнопка" адресный С2000-КТ |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1012.12 |  | 1012.12 | [15 empty] | Извещатель охранный "тревожная кнопка" адресный С2000-КТ
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=1214,54/1,2 | [29 empty] | Цена=1214,54/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1012.12 | [17 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [15 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 6890.24 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 5104.1; 10: 10208.2 | [17 empty] | Всего по позиции
10.1 | ТЦ_20.4.04.02 | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.12 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 29701.17 |  | 59402.34 | [15 empty] | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.12
|  | Цена=35641,4/1,2 | [29 empty] | Цена=35641,4/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 59402.34 | [17 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | [25 empty] | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 6575.63 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 13874.95; 10: 13874.95 | [17 empty] | Всего по позиции
11.1 О | ТЦ_62.4.02.01 | Блок резервного питания 12в/4A, под АКБ 7-17 Ач СКАТ-1200Р20 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15237.5 |  | 15237.5 | [15 empty] | Блок резервного питания 12в/4A, под АКБ 7-17 Ач СКАТ-1200Р20
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=18285/1,2 | [29 empty] | Цена=18285/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15237.5 | [17 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [15 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 2711.72 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1065.25; 10: 6391.5 | [17 empty] | Всего по позиции
12.1 О | ТЦ_62.4.01.01 | Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч "DELTA" DTM 1217 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 6377.71 |  | 25510.84 | [15 empty] | Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч "DELTA" DTM 1217
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=7653,25/1,2 | [29 empty] | Цена=7653,25/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 25510.84 | [17 empty] | Всего по позиции
12.2 О | ТЦ_62.4.01.01 | Аккумулятор 12в/12Aч |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4561.67 |  | 9123.34 | [15 empty] | Аккумулятор 12в/12Aч
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=5474/1,2 | [29 empty] | Цена=5474/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9123.34 | [17 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм10-08-001-08 | Прибор ОПС на 4 луча | [25 empty] | Прибор ОПС на 4 луча | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 1310.67 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 3023.9; 10: 3023.9 | [17 empty] | Всего по позиции
13.1 О | ТЦ_61.2.06.02 | Приемник охранной сигнализации Риф Ринг RR-2R5 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3814.17 |  | 3814.17 | [15 empty] | Приемник охранной сигнализации Риф Ринг RR-2R5
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=4577/1,2 | [29 empty] | Цена=4577/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3814.17 | [17 empty] | Всего по позиции
13.2 О | ТЦ_61.2.04.03 | Тревожная радиокнопка RR-2T RR-2T |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 3277.5 |  | 32775 | [15 empty] | Тревожная радиокнопка RR-2T RR-2T
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=3933/1,2 | [29 empty] | Цена=3933/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 32775 | [17 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | [25 empty] | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 2478.06 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 5763.7; 10: 5763.7 | [17 empty] | Всего по позиции
14.1 О | ТЦ_61.2.04.10 | Пульт-программатор индикаторный |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 8548.33 |  | 8548.33 | [15 empty] | Пульт-программатор индикаторный
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=10258/1,2 | [29 empty] | Цена=10258/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8548.33 | [17 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 12.6; 6: 1; 7: 12.6 | [15 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=(60+1200) / 100 | [30 empty] | Объем=(60+1200) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 99471.38 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 19371.8; 10: 244084.73 | [17 empty] | Всего по позиции
15.1 | ФСБЦ-20.2.05.04-0021 | Кабель-канал (короб), размеры 40х16 мм |  |  |  | м | 61.2 | 1 | 61.2 | 41.44 |  | 2536.13 | [15 empty] | Кабель-канал (короб), размеры 40х16 мм
|  | Объем=60*1,02 | [30 empty] | Объем=60*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2536.13 | [17 empty] | Всего по позиции
15.2 | ФСБЦ-20.2.05.04-0024 | Кабель-канал (короб), размеры 20х10 мм |  |  |  | м | 1224 | 1 | 1224 | 19.15 |  | 23439.6 | [15 empty] | Кабель-канал (короб), размеры 20х10 мм
|  | Объем=1200*+1,02 | [30 empty] | Объем=1200*+1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23439.6 | [17 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [15 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=60 / 100 | [30 empty] | Объем=60 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 4239.68 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 17405.93; 10: 10443.56 | [17 empty] | Всего по позиции
16.1 | ФСБЦ-24.3.01.02-0022 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  | м | 61.2 | 1 | 61.2 | 12.58 |  | 769.9 | [15 empty] | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм
|  | Объем=60*1,02 | [30 empty] | Объем=60*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 769.9 | [17 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  |  | 4: шт; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [15 empty] | Коробка ответвительная на стене
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 3652.17 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 575.95; 10: 8639.32 | [17 empty] | Всего по позиции
17.1 | ФСБЦ-20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм |  |  |  | шт | 15 | 1 | 15 | 93.66 |  | 1404.9 | [15 empty] | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1404.9 | [17 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 21.6; 6: 1; 7: 21.6 | [15 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=(1860+120+60+120) / 100 | [30 empty] | Объем=(1860+120+60+120) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 131926.44 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 13343.26; 10: 288214.41 | [17 empty] | Всего по позиции
18.1 | ТЦ_21.1.08.01 | Кабель шлейфа ДПЛС КСВВнг(А)-LSLTx 2x2x0,5 |  |  |  | м | 1897.2 | 1 | 1897.2 | 21.54 |  | 40865.69 | [15 empty] | Кабель шлейфа ДПЛС КСВВнг(А)-LSLTx 2x2x0,5
|  | Объем=1860*1,02 | [30 empty] | Объем=1860*1,02
|  | Цена=25,85/1,2 | [29 empty] | Цена=25,85/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 40865.69 | [17 empty] | Всего по позиции
18.2 | ТЦ_21.1.08.01 | Кабель интерфейсный КСВВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75 |  |  |  | м | 122.4 | 1 | 122.4 | 63.44 |  | 7765.06 | [15 empty] | Кабель интерфейсный КСВВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75
|  | Объем=120*1,02 | [30 empty] | Объем=120*1,02
|  | Цена=76,13/1,2 | [29 empty] | Цена=76,13/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7765.06 | [17 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | [25 empty] | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 83.88 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 197.53; 10: 197.53 | [17 empty] | Всего по позиции
19.1 | ТЦ_21.1.04.01 | Кабель "витая пара" UTPнг(А) 4x2x0,5 HFLTxCat.5e |  |  |  | м | 61.2 | 1 | 61.2 | 62.29 |  | 3812.15 | [15 empty] | Кабель "витая пара" UTPнг(А) 4x2x0,5 HFLTxCat.5e
|  | Объем=60*1,02 | [30 empty] | Объем=60*1,02
|  | Цена=74,75/1,2 | [29 empty] | Цена=74,75/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3812.15 | [17 empty] | Всего по позиции
19.2 | ТЦ_21.1.06.10 | Кабель питания ВВнг-HF 3x1,5 |  |  |  | м | 122.4 | 1 | 122.4 | 95.83 |  | 11729.59 | [15 empty] | Кабель питания ВВнг-HF 3x1,5
|  | Объем=120*1,02 | [30 empty] | Объем=120*1,02
|  | Цена=115/1,2 | [29 empty] | Цена=115/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11729.59 | [17 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | [25 empty] | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 629.7 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1332.31; 10: 1332.31 | [17 empty] | Всего по позиции
20.1 О | ТЦ_61.3.05.00 | Компьютер оператора Atlas H386 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 76666.67 |  | 76666.67 | [15 empty] | Компьютер оператора Atlas H386
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=92000/1,2 | [29 empty] | Цена=92000/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 76666.67 | [17 empty] | Всего по позиции
20.2 О | ТЦ_61.3.05.02 | Монитор 21,5" E2218HN |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 6708.33 |  | 6708.33 | [15 empty] | Монитор 21,5" E2218HN
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=8050/1,2 | [29 empty] | Цена=8050/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6708.33 | [17 empty] | Всего по позиции
20.3 О | ТЦ_61.3.05.00 | Модуль управления ИСО "Орион" ИСБ «Орион» исп. 4 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 16657.29 |  | 16657.29 | [15 empty] | Модуль управления ИСО "Орион" ИСБ «Орион» исп. 4
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=19988,75/1,2 | [29 empty] | Цена=19988,75/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16657.29 | [17 empty] | Всего по позиции
20.4 О | ТЦ_61.3.05.00 | ПО Отчеты по событиям и конфигурация объекта Генератор отчетов "Орион Про"v1.20 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4174.5 |  | 4174.5 | [15 empty] | ПО Отчеты по событиям и конфигурация объекта Генератор отчетов "Орион Про"v1.20
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=5009,4/1,2 | [29 empty] | Цена=5009,4/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4174.5 | [17 empty] | Всего по позиции
20.5 О | ТЦ_61.3.05.00 | ПО (одно ядро и один мнитор) ключ защиты, устанавливаемый на удаленного клиента Оперативная задача "Орион Про" |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 58555.13 |  | 58555.13 | [15 empty] | ПО (одно ядро и один мнитор) ключ защиты, устанавливаемый на удаленного клиента Оперативная задача "Орион Про"
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=70266,15/1,2 | [29 empty] | Цена=70266,15/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 58555.13 | [17 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | [25 empty] | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 102.11 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 243.02; 10: 243.02 | [17 empty] | Всего по позиции
21.1 О | ТЦ_61.3.05.00 | Клавиатура+мышь Desktop MK120 (920-002561) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 766.67 |  | 766.67 | [15 empty] | Клавиатура+мышь Desktop MK120 (920-002561)
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=920/1,2 | [29 empty] | Цена=920/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 766.67 | [17 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | [25 empty] | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 629.7 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 1332.31; 10: 1332.31 | [17 empty] | Всего по позиции
22.1 О | ТЦ_62.4.02.01 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 600 JS60101 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 8763 |  | 8763 | [15 empty] | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 600 JS60101
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=10515,6/1,2 | [29 empty] | Цена=10515,6/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8763 | [17 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | [25 empty] | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 10: 102.11 | [16 empty] | Итого прямые затраты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8: 243.02; 10: 243.02 | [17 empty] | Всего по позиции
23.1 О | ТЦ_61.3.05.00 | Кабель питания монитора Female - Male, 1,8м IEC 320 C14- IEC 320 C13 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 431.25 |  | 431.25 | [15 empty] | Кабель питания монитора Female - Male, 1,8м IEC 320 C14- IEC 320 C13
|  | (Оборудование) | [28 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=517,5/1,2 | [29 empty] | Цена=517,5/1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 431.25 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 10: 740425.81 | [22 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 10: 521502.11 | [22 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 10: 12606.07 | [22 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 5458.55 | [22 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 10: 200859.08 | [22 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 10: 1495918.54 | [22 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 10: 521502.11 | [22 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 10: 12606.07 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 10: 5458.55 | [22 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 10: 200859.08 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 10: 494585.89 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 10: 260906.84 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 10: 829577.88 | [22 empty] | Оборудование
|  | Итого |  |  |  | 10: 2325496.42 | [23 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 10: 526960.66 | [22 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 10: 494585.89 | [22 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 10: 260906.84 | [22 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 10: 465099.28 | [24 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 10: 2790595.7 | [25 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [32 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов | [32 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | [38 empty] | ¹ Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
² Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | [39 empty] | ² Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.